Перечень работ

по содержанию общего имущества в многоквартирном доме на 2015г

| № п/п | Наименование работ | Периодичность выполнения | Стоимость работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Санитарная уборка мест общего пользования | руб./ кв.м. убираемой площади |
|  |  | полная расценка | без учета мате-риалов |
| 1.1. | Подметание лестничных площадок, маршей | ежедневно | 0,89 | 0,61 |
| 1.2. | Влажное подметание лестничных площадок, маршей, тамбуров | 1 раз в неделю | 0,79 | 0,78 |
| 1.3. | Мытье пола кабины лифта | ежедневно | 1,04 | 1,03 |
| 1.4. | Мытье лестничных площадок, маршей | 1 раз в месяц | 1,02 | 1,01 |
| 1.5. | Влажная протирка стен | 1 раз в год (весной) | 0,9 | 0,88 |
| 1.6. | Мытье окон на лестничных клетках | 1 раз в год (весной) | 2,85 | 2,82 |
| 1.7. | Влажная протирка плафонов, светильников на лестничных клетках | 1 раз в год (весной) | 0,53 | 0,53 |
| 1.8. | Влажная протирка перил, элементов лестниц | 1 раз в год (весной) | 1,39 | 1,06 |
| 1.9. | Влажная протирка радиаторов | 1 раз в год (весной) | 0,53 | 0,53 |
| 1.10. | Влажная протирка подоконников, оконных и дверных откосов | 1 раз в год (весной) | 1,33 | 1,32 |
| 1.11. | Обметание тенета с потолков | 1 раз в год (весной) | 0,62 | 0,61 |
| 1.12 | Мытье скамеек, лавочек, малых архитектурных форм, турникетных ограждений | 1 раз в год (весной) | 2,93 | 2,86 |
| 1.13. | Удаление нечистот с техподполья | по мере выброса | 7,79 | 7,79 |
| 1.14. | Влажное подметание лестничных площадок перед загрузочными камерами мусоропроводов | ежедневно | 1,07 | 1,06 |
| 1.15. | Влажная протирка дверей | 1 раз в год (весной) | 1,34 | 1,33 |
| 1.16. | Влажная протирка перил | 1 раз в год (весной) | 1,07 | 1,06 |
| 1.17. | Влажная протирка чердачных лестниц | 1 раз в год (весной) | 0,83 | 0,83 |
| 1.18. | Влажная протирка почтовых ящиков | 1 раз в год (весной) | 0,63 | 0,62 |
| 1.19 | Влажная протирка электрощитков и силовых устройств | 1 раз в год (весной) | 0,8 | 0,79 |
| 2 | Санитарная очистка придомовой территории | руб./ кв.м. убираемой площади |
|  |  | полная расценка | без учета матери-алов |
| 2.1. | С применением ручного труда |  |  |
| 2.1.1. | Уборка контейнерных площадок | ежедневно | 44,19 | 44,04 |
| 22.1.2. | Подметание свежевыпавшего снега с асфальтобетонного покрытия придомовой территории | ежедневно в дни снегопада | 5,54 | 5,5 |
|  | Очистка от уплотненного снега асфальтобетонного покрытия придомовой территории | 1 раз в сутки |  |  |
|  | Очистка от наледи асфальтобетонного покрытия придомовой территории | 1 раз в сутки в дни гололеда |  |  |
|  | Посыпка асфальтобетонного покрытия придомовой территории противогололедными составами и материалами | 1 раз в сутки в дни гололеда |  |  |
| 2.1.3. | Подметание асфальтобетонного покрытия придомовой территории в теплый период года | ежедневно | 0,82 | 0,77 |
| 2.1.4. | Уборка зеленой зоны, прилегающей к дому (подборка случайного мусора) | ежедневно | 0,48 | 0,4 |
|  | Выкашивание зеленой зоны, прилегающей к дому | 3 раза за летний сезон |  |  |
|  | Сгребание и уборка скошенной травы | по мере выкаши-вания |  |  |
| 2.2. | С применением механизмов | Ед.изм. | Расценка, руб. |
| 2.2.1. | Уборка снега трактором МТЗ-82 | маш/час | 383,37 |
| 2.2.2. | Уборка снега мотоблоком с роторной насадкой снегопогрузки | м3 | 154,53 |
| 2.2.3. | Выкашивание зеленой зоны, прилегающей к дому |  |  |
|  | - газонокалилкой ручной | м2 | 0,99 |
|  | - ганокосилкой на механизированном ходу | 100 м2 | 2,2 |
|  | Примечание: Периодичность уборки с применением механизмов соответствует периодичности работ при ручной уборке |
| 3 | Содержание мусоропроводов | Ед.изм | руб. |
|  |  |  | полная расценка | без учета матери-алов |
| 3.1. | Профилактический осмотр мусоропровода | 1 раз в месяц | 1 п.м. мусоро-провода | 0,62 | 0,62 |
| 3.2. | Уборка загрузочных клапанов | 1 раз в месяц | 1 клапан | 5,83 | 5,75 |
| 3.3. | Удаление мусора из мусороприемных камер вручную (контейнер расположенный на первом этаже) | ежедневно | 1 камера |  |  |
|  | при засорении площади камеры до 10% |  |  | 17,54 | 17,42 |
|  | при засорении площади камеры до 20% |  |  | 35,07 | 34,83 |
|  | при засорении площади камеры до 30% |  |  | 52,61 | 52,25 |
|  | при засорении площади камеры до 40% |  |  | 70,14 | 69,67 |
|  | при засорении площади камеры до 50% |  |  | 87,68 | 87,08 |
| 3.4. | Уборка мусороприемных камер (мытье стен и полов) без шланга вручную | 1 раз в неделю | м2 | 6,58 | 6,51 |
| 3.3. | Уборка вокруг загрузочных клапанов мусоропроводов (подбор мусора) | ежедневно |  | 0,07 | 0,07 |
| 3.4. | Дезинфекция мусоросборника (контейнера) и элементов ствола мусоропровода вручную | 1 раз в неделю | 1 мусоро-сборник | 22,64 | 22,6 |
| 4 | Аварийное обслуживание | заявочно | 0,2 руб./м2 жилой площади |

Перечень работ

по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме на 2015г

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость работ без учета материалов, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обслуживание помещений общего пользования |  |  |
| 1.1. | Замена разбитых стекол в окнах лестничных клеток, технических помещений в многоквартирном доме | м2 | 2,21 |
| 1.2. | Замена разбитых стекол дверей на лестничных клетках, в технических помещениях, лоджиях | м2 | 2,21 |
| 1.3. | Замена перегоревшей лампочки | м2 | 7,39 |
| 1.4. | Ремонт и укрепление входных дверей, запирающихся устройств | м2 | 34,72 |
| 1.5. | Очистка кровли от снега и скалывание сосулек с карнизов, балконов (вручную) | м2 | 5,91 |
| 1.6. | Замена плафона, светильника, патрона в светильнике и отдельно взятой световой точки в помещениях общего пользования | шт. | 35,47 |
| 1.7. | Замена вышедших из строя отопительных приборов (радиаторов)на лестничных клетках первых и вторых этажах | м2 | 81,28 |
| 1.8. | Ремонт оконных и дверных приборов путем замены: -шпингалетов оконных, угольников, ручек, скоб, петлей | м2 | 39,9 |
| 1.9. | Очистка кровли от снега и скалывание сосулек с карнизов, балконов (с автовышки) | маш./час | 716,43 |
| 2 | Техническое обслуживание общих коммуникаций и технических устройств |  |  |
| 2.1. | Проведение технических осмотров и устранение неисправностей электротехнических устройств | м2 | 5,39 |
| 2.2. | Замена участков трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения | участок | 77,84 |
| 2.3. | Прочистка и промывка лежаков канализации | м | 19,29 |
| 2.4. | Ревизия задвижек на трубопроводах системы холодного водоснабжения | шт. | 167,67 |
| 2.5. | Замена и ремонт выключателей | шт. | 11,38 |
| 2.6. | Уплотнение резьбовых соединений (сгонов, муфт, контргаек и т.д.) | шт. | 7,79 |
| 2.7. | Устранение течи в трубопроводах с заменой участка трубы | участок | 119,07 |
| 2.8. | Притирка запорной арматуры без снятия с места | шт. | 15,48 |
| 2.9. | Устранение течи в трубопроводах путем установки хомута | шт. | 22,03 |
| 2.10. | Прочистка и промывка выпусков канализации | м | 19,29 |
| 2.11. | Заделка свищей и трещин на трубопроводах и стояках | шт. | 22,16 |
| 2.12. | Набивка сальников запорной арматуры с устранением течи | шт. | 22,03 |
| 2.13. | Набивка сальников в системах водоснабжения | шт. | 14,23 |
| 2.14. | Ремонт мусоропроводов, загрузочных камер, клапанов | м2 | 3,0 |
| 3 | Подготовка общедомового имущества к сезонной эксплуатации |  |  |
| 3.1. | Технический осмотр, испытание, ремонт, регулировка, промывка, испытание, реконсервация систем центрального отопления, проверка наличия пломб на шайбах и соплах элеваторов | м3 | 1,8 |
| 3.2. | Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий | шт. | 17,37 |
| 3.3. | Изоляция трубопроводов | м2 | 76,8 |
| 3.4. | Утепление водосточных труб, колен и воронок | м2 | 59,28 |
| 3.5. | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | шт. | 10,78 |
| 4 | Ремонт конструктивных элементов |  |  |
| 4.1. | Ремонт кирпичных приямков | м2 | 243,84 |
| 4.2. | Заделка и герметизация швов и стыков в стенах цокольного этажа | м2 | 66,5 |
| 4.3. | Ремонт бетонных ступеней и полов (заделка трещин и выбоин) | м | 19,96 |
| 4.4. | Заделка борозд в кирпичных стенах | м2 | 140,39 |
| 4.5. | Заделка трещин в кирпичных стенах кирпичом | м | 14,78 |
| 4.6. | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | м | 14,78 |
| 4.7. | Укрепление кирпичных стен заделкой стальных балок | т | 104,92 |
| 4.8. | Заделка и герметизация швов и стыков в стенах блочных (панельных) | м | 76,05 |
| 4.9. | Заделка паклей щелей в верхней части перегородок | м | 8,12 |
| 4.10. | Смена местами накатов в чердачных перекрытиях | м2 | 112,23 |
| 4.11. | Заделка борозд в бетонных перекрытиях | м | 17,0 |
| 4.12. | Усиление балок по всей длине | м | 33,26 |
| 4.13. | Смена засыпки перекрытия до 150 мм с укладкой толя | м2 | 17,0 |
| 4.14. | Утепление концов металлических балок междуэтажного перекрытия | конец балки | 25,87 |
| 4.15. | Постановка заплат на покрытия из кровельной стали ¼ листа | заплата | 39,9 |
| 4.16. | Изготовление отдельных частей водосточных труб | м | 11,09 |
| 4.17. | Ремонт водосточных труб | м | 38,42 |
| 4.18. | Смена частей водосточных труб | м | 22,17 |
| 4.19. | Смена покрытия зонтов, поясков, сандриков, подоконных отливов и карнизов из кровельной сталибрандбауэров или парапетов: |  |  |
|  | - зонты и козырьки над крыльцами и подъездами | м2 | 87,19 |
|  | - пояски, сандрики, подоконные отливы и отдельные карнизы при ширине карниза до 0,4 | м2 | 31,03 |
| 4.20. | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | шт | 28,81 |
| 4.21. | Смена поврежденных листов асбестоцементных кровель | м2 | 36,2 |
| 4.22. | Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали. Покраска промазанных мест |  |  |
|  | фальцы | 100м | 614,54 |
|  | свищи | 100м | 73,48 |
| 4.22. | Ремонт металлических парапетных решеток | м | 28,81 |
| 4.23. | Ремонт оконных переплетов |  |  |
|  | одинарные коробки для одного переплета | шт | 61,32 |
|  | одинарные коробки со спаренными переплетами | шт | 67,23 |
|  | широкие составные коробки | шт | 74,62 |
| 4.24. | Ремонт подоконных досок без снятия с места | м | 36,95 |
| 4.25. | Замена оконных и дверных петель |  |  |
|  | оконные петли при одной сменяемой петле в створке | шт | 32,51 |
|  | оконные петли при двух сменных петлях в створке | 2шт | 57,63 |
|  | дверные петли при одной сменяемой петле в дверном полотне | шт | 39,9 |
|  | дверные петли при двух сменных петлях в дверном полотне | 2шт | 73,89 |
| 4.26. | Замена наличников оконных и дверных проемов из мягкой древесины с укреплением гвоздями | м | 13,3 |
| 4.27. | Укрепление оконных и дверных наличников | м | 2,96 |
| 4.28. | Заделка в каменных ступенях | 1 место | 96,06 |
| 4.29. | Ремонт ж/бетонных и бетонных ступеней на месте |  |  |
|  | заделка трещин и мелких выбоин | шт | 33,26 |
|  | заделка отбитых мест | шт | 48,77 |
| 4.30. | Замена досок в полах | м | 44,33 |
| 4.31. | Заделка выбоин в цементных полах | м2 | 70,19 |
| 4.32. | Ремонт поверхностей в цементных полах | м2 | 51,72 |
| 4.33. | Ремонт дощатых полов вставкой реек | 100м | 44,33 |
| 4.34. | Ремонт внутренней штукатурки отдельными местами: |  |  |
|  | стены | м2 | 135,9 |
|  | потолки | м2 | 146,92 |
|  | столбы, колонны, пилястры | м2 | 132,22 |
|  | откосы | м2 | 176,31 |
|  | карнизы | м2 | 220,38 |
| 4.35. | Заделка отверстий при смене отдельных участков труб | шт | 57,63 |
| 4.36. | Клеевая окраска стен и потолков |  |  |
|  | стен | м2 | 7,39 |
|  | потолков | м2 | 10,34 |
| 4.37. | Известковая окраска ранее окрашенных поверхностей |  |  |
|  | стен | м2 | 9,6 |
|  | потолков | м2 | 11,82 |
| 4.38. | Простая окраска ранее окрашенных поверхностей |  |  |
|  | стен | м2 | 32,51 |
|  | потолков | м2 | 35,47 |
|  | полов | м2 | 17,73 |
|  | окон | м2 | 59,86 |
|  | дверей | м2 | 39,17 |
|  | мусороприемника (бункера) | м2 | 7,09 |
|  | мусороприемника (контейнера) | м2 | 7,09 |
|  | урны | м2 | 7,09 |
|  | скамеек | шт. | 82,14 |
| 4.39. | Ремонт дверных полотен: |  |  |
|  | одностворные | м2 | 25,13 |
|  | двухстворные | м2 | 38,44 |

Перечень работ

дополнительных работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2015г

| № п/п | Наименование работ | Периодичность выполнения | Ед. изм. | Стоимость работ без учета материалов, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работы по благоустройству придомовой территории |
| 1.1. | Обрезка кустарника | 1 раз в год | шт. | 4,63 |
| 1.2. | Обрезка и прореживание крон деревьев вручную | 1 раз в год | шт. | 4,74 |
| 1.3. | Вертикальная планировка грунта при подготовке территории для посева газонов | 1 раз в год | м2 | 6,04 |
| 1.4. | Посадка цветов | 1 раз в год | м2 | 101,92 |
| 1.5. | Ямочный ремонт твердого покрытия придомовой территории асфальтобетонной смесью | 1 раз в год | м2 | 26,56 |
| 1.6. | Очистка урны от мусора | ежедневно | шт. | 2,32 |
| 1.7. | Рыхление приствольных кругов | 1 раз в год | шт. | 2,56 |
| 1.8. | Побелка стволов деревьев (1-2 леток) | 1 раз в год | шт. | 0,7 |
| 1.9. | Побелка стволов деревьев (3-5 леток) | 1 раз в год | шт. | 0,86 |
| 1.10. | Побелка стволов деревьев (6-8 леток) | 1 раз в год | шт. | 1,71 |
| 1.11. | Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х 0,7м | 1 раз в год | шт. | 55,53 |
| 1.12. | Обрезка деревьев с автовышки | 1 раз в год | маш/час | 827,53 |
| 1.13. | Ремонт и замена бордюрного камня | по мере необходимости | шт. | 400,11 |
| 1.14. | Поливка газонов из шланга | 1 раз в год | м2 | 0,08 |
| 1.15. | Ремонт и замена бордюрного камня | по мере необходимости | шт. | 181,86 |
| 1.16. | Ямочный ремонт отмосток асфальтобетонной смесью толщ. 30мм | 1 раз в год | м2 | 9,47 |
| 2 | Работы по техническому обслуживанию и ремонту общедомового имущества |
| 2.1. | Техническое обслуживание общих коммуникаций и технических устройств |
| 2.1.1. | Ремонт и замена розетки | руб./шт. | 51,26 |
| 2.1.2. | Ремонт электропроводки | руб./п.м. | 3,67 |
| 2.1.3. | Установка и ремонт сенсорного выключателя | руб./шт. | 928,0 |
| 2.1.4. | Ремонт и установка домофона, кодовых замков | кол-во квартир в доме |  |
|  |  | 15 | 1914,0 |
|  |  | 20 | 1577,6 |
|  |  | 36 | 980,2 |
| 2.1.5. | Утепление входной двери плитами из пенопласта | м2 | 28,1 |
| 2.2. | Ремонт конструктивных элементов |  |  |
| 1.6. | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов, отверстий и гнезд | м3 | 886,81 |
| 1.7. | Ремонт конопатки в деревянных рубленных стенах | м | 6,65 |
| 1.8. | Разборка кирпичной кладки перегородок, стоек и столбов вручную | м3 | 229,09 |
| 1.9. | Смена подшивки потолка | м2 | 310,38 |
| 1.10. | Установка стойки под балку или прогон перекрытия | м | 44,34 |
| 1.11. | Разборка частей деревянных перекрытий (чердачных) | м | 24,38 |
| 1.12. | Смена отдельных конструктивных элементов кровли из листовой стали (карнизные свесы с настенными желобами) | п.м. свеса | 73,9 |
| 1.13. | Смена подвесных желобов | м | 51,74 |
| 1.14. | Разборка водосточных труб | м | 62,81 |
| 1.15. | Смена ухватов для водосточных труб | шт | 25,87 |
| 1.16. | Брандмауэры или парапеты без обделки боковых сторон при ширине покрытия до 1 м | м2 | 60,6 |
| 1.17. | Брандмауэры или парапеты без обделки боковых сторон при ширине покрытия до 1,75 м | м2 | 85,72 |
| 1.18. | Смена обделок примыканий из листовой стали: |  |  |
|  | к каменным стенам | м | 48,78 |
|  | к деревянным стенам | м | 34,0 |
|  | к дымовым трубам | м | 62,81 |
|  | к вытяжным трубам | м | 160,36 |
| 1.19. | Разборка металлических парапетных решеток | м | 8,86 |
| 1.20. | Укрепление стоек металлических решеток ограждения балконов, лестниц площадок | шт | 16,26 |
| 1.21. | Ремонт и замена ступеней в деревянных лестницах | шт | 214,31 |
| 1.22. | Смена отдельных частей поручней: |  |  |
|  | прямая часть | м | 38,43 |
|  | загнутая | м | 48,08 |
| 1.23. | Смена плинтусов в отдельных местах | м | 22,91 |
| 1.24. | Ремонт скамеечек, урн | шт. | 27,14 |
| 1.25. | Ремонт турникетных ограждений, малых архитектурных форм | м2 | 1835,21 |