Отчет по выполненным работам по текущему ремонту МКД в 2014г по  ООО «Дом»

| №п/п | Адрес | Виды работ | Ед.изм. | Обьем | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Коммунистическая, 123а | Гидравлическое испытание системы отопления | ж/д | 1 | выполнено |
|  |  | Промывка системы отопления | ж/д | 1 | выполнено |
|  |  | Профилактика подъездных электрощитов с заменой выключателей | шт | 10 | выполнено |
|  |  | Профилактика ВРУ дома | шт | 4 | выполнено |
|  |  | Пуск тепла | ж/д | ж/д | выполнено |
|  |  | Заявочный ремонт |  |  | ежемесячно выполнялся |
|  |  | Окраска МАФ | шт | 4 | выполнено |
|  |  | Ремонт цоколя и крылец входных групп | м.кв. | 615 | выполнено |
|  |  | Покраска фасадного газопровода | м.кв. | 26 | выполнено |
|  |  | Ревизия запорной арматуры системы отопления, горячего и холодного водоснабжения | шт. | 21 | выполнено |
|  |  | Химическая промывка теплообменника приготовления горячей воды | шт | 1 | выполнено |
|  |  | Ремонт мягкой кровли | м2 | 26 | выполнено |
|  |  | Покрытие бетонных плит вентшахт кровельным мягким материалом | м2 | 12 | выполнено |
|  |  | Смена вентилей на стояках отопления | шт. | 18 | выполнено |
|  |  | косметический ремонт подъездов | т.р | 160,0 | выполнено |
|  |  | ремонт мягкой кровли козырьков подъездов | м2 | 32 | выполнено |
| 2. | Коммунистическая, 54 | Гидравлическое испытание системы отопления | ж/д | 1 | выполнено |
|  |  | Промывка системы отопления | ж/д | 1 | выполнено |
|  |  | Профилактика подъездных щитов электроэнергии | шт | 4 | выполнено |
|  |  | Профилактика ВРУ дома | шт | 2 | выполнено |
|  |  | Заявочный ремонт |  |  | Ежемесячно выполнялся |
|  |  | Пуск тепла | ж/д | 1 | выполнено |
|  |  | Окраска МАФ | шт. | 2 | выполнено |
|  |  | Замена запорной арматуры системы отопления, горячего и холодного водоснабжения | шт. | 18 | выполнено |
|  |  | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 22 | выполнено |
|  |  | Покрытие бетонных плит вентшахт кровельным мягким материалом | кв.м | 8 | выполнено |
|  |  | ремонт цоколя | кв.м. | 62 | выполнено |
|  |  | ремонт крылец | шт. | 2 | выполнено |
|  |  | замена входных задвижек | шт. | 1 | выполнено |
|  |  | замена водосчетчиков ГВС | шт. | 2 | выполнено |
| 3. | Советская, 109 | Промывка системы отопления | ж/д | 1 | выполнено |
|  |  | Гидравлическое испытание системы отопления | ж/д | 1 | выполнено |
|  |  | Пуск тепла | ж/д | 1 | выполнено |
|  |  | Профилактика подъездных щитков электроэнергии | шт | 10 | выполнено |
|  |  | Профилактика ВРУ дома | шт | 1 | выполнено |
|  |  | Заявочный ремонт |  |  | ежемесячно выполнялся |
|  |  | Ревизия запорной арматуры системы отопления, горячего и холодного водоснабжения | шт. | 11 | выполнено |
|  |  | Штукатурка и покраска подпорной стенки | кв.м | 44 | выполнено |
|  |  | Покрытие бетонных плит вентшахт кровельным мягким материалом | кв.м | 11 | выполнено |
|  |  | замена водосчетчиков ГВС | шт. | 2 | выполнено |
|  |  | ремонт кровли | кв.м. | 22 | выполнено |
|  |  | покраска МАФ | шт. | 4 | выполнено |
|  |  | косметический ремонт фасада ТП | кв.м. | 60 | выполнено |
| 4. | Ульянова,20а | Гидравлическое испытание системы отопления | ж.д. | 1 | выполнено |
|  |  | Промывка системы отопления | ж.д. | 1 | выполнено |
|  |  | Ревизия запорной арматуры системы отопления, горячего и холодного водоснабжения | шт. | 28 | выполнено |
|  |  | Пуск тепла | ж.д. | 1 | выполнено |
|  |  | Профилактика подъездных щитков электроэнергии | шт | 30 | выполнено |
|  |  | Профилактика ВРУ дома | шт | 1 | выполнено |
|  |  | Косметический ремонт цоколя | м. кв. | 180 | выполнено |
|  |  | Заявочный ремонт |  |  | ежемесячно выполнялся |
|  |  | Покраска МАФ | шт. | 2 | выполнено |
|  |  | Покрытие бетонных плит вентшахт кровельным мягким материалом | кв.м | 10 | выполнено |
|  |  | Окраска дверей входных групп | кв.м | 14 | выполнено |
|  |  | замена водосчетчиков ГВС | шт. | 2 | выполнено |
|  |  | замена вентилей на стояках ГВС, ХВС и отопления | шт. | 11 | выполнено |
| 5. | Севастопольская, 56\2 | Гидравлическое испытание системы отопление | ж/д | 1 | выполнено |
|  |  | Промывка системы отопления | ж/д | 1 | выполнено |
|  |  | Пуск тепла | ж/д | 1 | выполнено |
|  |  | Профилактика подъездных щитков электроэнергии | шт | 20 | выполнено |
|  |  | Профилактика ВРУ жилого дома | шт | 1 | выполнено |
|  |  | Заявочный ремонт |  |  | ежемесячно выполнялся |
|  |  | Ревизия запорной арматуры системы отопления, горячего и холодного водоснабжения | шт. | 21 | выполнено |
|  |  | Покрытие бетонных плит вентшахт кровельным мягким материалом | кв.м | 8 | выполнено |
|  |  | покраска МАФ | шт. | 6 | выполнено |
|  |  | ремонт мягкой кровли | кв.м. | 18 | выполнено |
|  |  | ремонт плитки на лестничных площадках | кв. м. | 1,5 | выполнено |
| 6. | Коммунистическая,23 | Гидравлическое испытание системы отопление | ж/д | 1 | выполнено |
|  |  | Промывка системы отопления | ж/д | 1 | выполнено |
|  |  | Пуск тепла | ж/д | 1 | выполнено |
|  |  | Профилактика подъездных щитков электроэнергии | шт | 14 | выполнено |
|  |  | Профилактика ВРУ жилого дома | шт | 1 | выполнено |
|  |  | Химическая промывка теплообменника приготовления горячей воды | шт | 1 | выполнено |
|  |  | Ревизия запорной арматуры системы отопления, горячего и холодного водоснабжения | шт. | 21 | выполнено |
|  |  | Ремонт покрытия входного крыльца | кв.м | 19 | выполнено |
|  |  | ремонт стен подъезда | кв.м. | 1,6 | выполнено |
|  |  | покраска МАФ и турникетного ограждения | шт. | 6 | выполнено |
| 7. | Б-Хмельницкого, 75 | Гидравлическое испытание системы отопление | ж/д | 1 | выполнено |
|  |  | Промывка системы отопления | ж/д | 1 | выполнено |
|  |  | Пуск тепла | ж/д | 1 | выполнено |
|  |  | Профилактика подъездных щитков электроэнергии | шт | 20 | выполнено |
|  |  | Профилактика ВРУ жилого дома | шт | 1 | выполнено |
|  |  | Заявочный ремонт |  |  | ежемесячно выполнялся |
|  |  | Ремонт покрытия мягкой кровли | кв.м | 12 | выполнено |
|  |  | Ревизия запорной арматуры системы отопления, горячего и холодного водоснабжения | шт. | 21 | выполнено |
|  |  | Химическая промывка теплообменника приготовления горячей воды | шт | 1 | выполнено |
|  |  | Установка урн у входов в подъезды | шт. | 6 | выполнено |
|  |  | Установка песочниц | шт. | 2 | выполнено |
|  |  | покраска МАФ | шт. | 4 | выполнено |
|  |  | ремонт плитки лестничных площадок | кв.м. | 16 | выполнено |
| 8. | Б-Эрьзи, 6а | Гидравлическое испытание системы отопления | ж/д | 1 | выполнено |
|  |  | Промывка системы отопления | ж/д | 1 | выполнено |
|  |  | Пуск тепла | ж/д | 1 | выполнено |
|  |  | Профилактика меж. щитков | шт | 20 | выполнено |
|  |  | Профилактика ВРУ | шт | 1 | выполнено |
|  |  | Чистка кровли от снега | м.кв. | 150 | выполнено |
|  |  | Заявочный ремонт |  |  | ежемесячно выполнялся |
|  |  | Ремонт цоколя | м.кв. | 30 | выполнено |
|  |  | Ревизия запорной арматуры системы отопления, горячего и холодного водоснабжения | шт. | 21 | выполнено |
|  |  | покраска МАФ | шт. | 2 | выполнено |
| 9. | Маринина, 24 | Гидравлическое испытание системы отопления | ж/д | 1 | выполнено |
|  |  | Промывка системы отопления | ж/д | 1 | выполнено |
|  |  | Пуск тепла | ж/д | 1 | выполнено |
|  |  | Профилактика меж. щитков | шт | 20 | выполнено |
|  |  | Профилактика ВРУ | шт | 1 | выполнено |
|  |  | Чистка кровли от снега | м.кв. | 150 | выполнено |
|  |  | Заявочный ремонт |  |  | ежемесячно выполняется |
|  |  | Ремонт цоколя | м.кв. | 40 | выполнено |
|  |  | Замена вентилей | шт. | 3 | выполнено |
|  |  | Ревизия запорной арматуры системы отопления, горячего и холодного водоснабжения с частичной заменой | шт. | 21 | выполнено |
|  |  | Ремонт пандусов входных групп | кв.м | 4 | выполнено |
|  |  | Ремонт отмостки здания | кв.м | 6 | выполнено |
|  |  | ремонт водосточных труб | м.п. | 6 | выполнено |